## Arkusz1
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW KLUCZOWYCH DLA MONTOWANEGO URZADZENIA DŹWIGOWEGO, dla zadania pn. „Zakup i montaż windy w Brodnickim Centrum Usług Społecznych”
DANE OGÓLNE | WARUNEK MINIMALNY
RODZAJ DŹWIGU | Nowy, elektryczny, osobowy dla osób z niepełnosprawnościami (OzN), samoobsługowy, posiadający Świadectwo Badania Typu (Cetryfikat Dopuszczenia UDT), zgodny z normą PN-EN 81-20, PN-EN 81-28, PN-EN 81-70
UDŹWIG | Minimum 630 kg / 8 os.
TYP | przelotowy narożnikowo; dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami; udźwig j.w.
WYKONANIE | Dyrektywa 2014/33/UE; norma PN-EN 81-50:2014; PN-EN 81-70
LICZBA STARTÓW/D | Minimum 125
MASZYNOWNIA | Obsługa techniczna dźwigu- w zakresie projektowanego szybu windowego
CIĘŻARY PRZECIWWAGI | betonowe
KLASA | według normy ISO 4190-1:2010. Klasa II efektywność energetycznej min. B
NAPĘD | Elektryczny, zabezpieczony przed przegrzaniem i niepełnym zasilaniem; środek trakcyjny – liny stalowe bez otuliny o śr. min. 10 mm
całkowita kompatybilność funkcjonalna i techniczna elementów podsystemu tj. wciągarki, falownika i zespołu enkodera
Certyfikat badania typu WE zgodnie z EN81-20/50.
Zamawiający wymaga zastosowanie niżej wymienionych systemów bezpieczeństwa posiadających Certyfikat Jednostki Notyfikowanej: - system przeciwdziałania niezamierzonemu ruchowi kabiny (UCM). - system przeciwdziałania nadmiernej prędkości kabiny jadącej do góry.
STEROWANIE | elektroniczne; wieloprocesorowe z falownikiem; mikroprocesorowe dedykowane dla oferowanego dźwigu z możliwością programowania funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamięci procesora) i różnych funkcji specjalnych, w tym wbudowanym trybem stand-by
ZJAZD AWARYJNY | tak – w przypadku zaniku napięcia do najbliższego przystanku; Dojazd kabiny do najbliższego przystanku oraz otwarcie drzwi w przypadku awarii lub zaniku zasilania w celu uwolnienia pasażerów. Kabina powinna pozostać na przystanku z otwartymi drzwiami do momentu usunięcia awarii lub przywrócenia zasilania. Na wszystkich piętrowskazywaczach (zarówno w kabinie jak i w przedsionkach windowych) musi być zamieszczona informacja o realizowanym zjeździe awaryjnym ze wskazaniem dokładnej lokalizacji kabiny windowej.
BEZPIECZEŃSTWO | kurtyna fotoelektryczna, detekcja przeszkody w obrębie drzwi
DRZWI-KLASA OGNIOODPORNOŚCI | bezklasowe (chyba, że uzgodnienie p-poż wyznaczy inaczej)
DRZWI-KLASA WODOODPORNOŚCI | bezklasowe
RODZAJ PROGU | aluminiowy
OŚCIEŻNICA | ze stali nierdzewnej szczotkowanej INOX, obejmująca; obramowanie ościeżnicy winno zachodzić na ścianę wejściową dźwigu i być zabezpieczone narożnikiem systemu odbojowego w kolorze kontrastującym z ościeżnicą
KABINA
PARAMETRY | przelotowa narożnikowo
PANEL DYSPOZYCJI | ze stali nierdzewnej podświetlanymi przyciskami z Braille’a
PRZYCISKI | ze stali, wskazanie kondygnacji podstawowej wyróżnieniem, wodoodporne
WSKAŹNIK OBCIĄŻENIA | akustyczny i wizualny
PRĘDKOŚĆ (m/s) | Minimum 1,0 m/s (+/-10%)
PRZYSTANKI/DOJŚCIA | 3 przystanki (0,+1, +1 1/2)
WEJŚCIA | 2 strony, przelotowe narożnikowo
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA | dostosowana do aktualnej wysokości istniejącego budynku
NAPIĘCIE | 400 V/230 V-50 Hz
RODZAJ STEROWANIA | Standard Zgodnie z dyrektywą dźwigową 2014/33/UE
STANDARD | Produkt zgodny z następującymi normami: EN 81-20/50, EN 81-70
WYMIARY KABINY | Min.: szer. 1400 mm x gł. 1400 mm x wys. 2150 mm -UWAGA! Typ narożnikowy dźwigu!
WYMIARY SZYBU | 2105 x 1750 mm (+/- 50 mm)- UWAGA! Typ narożnikowy dźwigu!
ŚCIANA TYLNA | Stal nierdzewna (satyna); panele pionowe o podwyższonej odporności na uszkodzenia i zarysowania Lustro wysokości 1/2 Poręcz ze stali nierdzewnej Odboje ze stali nierdzewnej, satynowej – na dwóch poziomach
ŚCIANA BOCZNA Z PANELEM DYSPOZYCJI | Stal nierdzewna (satyna); panele pionowe o podwyższonej odporności na uszkodzenia i zarysowania Lustro wysokości 1/2 Poręcz ze stali nierdzewnej Odboje ze stali nierdzewnej, satynowej – na dwóch poziomach
ŚCIANA BOCZNA BEZ PANELU DYSPOZYCJI | Stal nierdzewna (satyna); panele pionowe o podwyższonej odporności na uszkodzenia i zarysowania Lustro wysokości 1/2 Poręcz ze stali nierdzewnej Odboje ze stali nierdzewnej, satynowej – na dwóch poziomach
SUFIT | Stal nierdzewna (satyna)
OŚWIETLENIE KABINY/ STEROWANIE OŚWIETLENIEM | Wydajne oświetlenie LED z automatycznym wyłączaniem; oświetlenie awaryjne min. 2h. Kabiny powinny mieć zapewnione stałe oświetlenie, przy czym po określonym czasie bezczynności kabiny powinno następować zmniejszenie natężenia oświetlenia w kabinie np. poprzez wyłączenie części opraw oświetleniowych i zapewnienie minimalnego natężenia oświetlenia.
PODŁOGA KABINY | wykładzina PVC w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania; trudnościeralna, antypoślizgowa
ŚCIANA FRONTOWA Z DRZWIAMI | Stal nierdzewna (satyna)
LISTWY PRZYPODŁOGOWE | Stal nierdzewna (satyna)
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA KABINY | Oświetlenie energooszczędne LED na ; lustro ze szkła bezpiecznego gr. 4 mm na całą wysokość ½ tylnej ściany kabiny - zamontowane nad poręczą, poręcz na 2 ścianach ze stali nierdzewnej satynowej – o podwyższonej odporności na uszkodzenia i zarysowania, listwy odbojowe ze stali nierdzewnej satynowej– o podwyższonej odporności na uszkodzenia i zarysowania zainstalowane w 2 rzędach na wysokości 15 i 30 cm (poziom górnej krawędzi listew) – dopuszcza się zmianę wysokości listew odbojowych, podłoga: wykładzina PCV w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej) o następujących parametrach technicznych: homogeniczna (jednorodna), klasa użytkowa komercyjna 34 (zgodnie z EN 685), antypoślizgowa o klasie minimum R9, wymagana klasa reakcji na ogień Bfl-s1; kabina windowa wyposażona w otwory wentylacyjne zgodnie z normą EN 81-20:2020 oraz wentylatory wyciągowe kabinowe w wykonaniu wyciszonym; tabliczka z instrukcją postępowania w razie awarii dźwigu; Wszelkie oznaczenia i informacje administracji/sekretariatu budynku, opracowane i zamieszczone w kabinie w postaci tablic z cienkiej blachy licującej się z powierzchnią ściany (brak akceptacji Zamawiającego dla naklejanych etykiet) w 2 wersjach językowych: w języku polskim i w języku angielskim, zarówno w postaci tablic z tekstem drukowanym, jak również w postaci tablic z zapisem w systemie Brailla, w celu umożliwienia odczytania tekstu także osobom niewidomym;informacja o numerze piętra, kierunku jazdy i stanie drzwi (sygnalizacja optyczna i dźwiękowa) powinna umożliwiać łatwą identyfikację dźwigu, zarówno osobom niesłyszącym, jak i niewidomym; wymagane jest aby, wszelkim zastosowanym oznaczeniom wizualnym towarzyszył równorzędny komunikat głosowy informujący o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi); treść komunikatów głosowych oraz moment ich załączania wymaga uzgodnienia z Zamawiającym
PANEL DYSPOZYCJI W KABINIE
PARAMETRY OGÓLNE | Panel dyspozycji na ścianie bocznej, o wysokiej odporności na uszkodzenia - wyposażony w elektroniczny cyfrowy wyświetlacz LCD (niebieski) pięter i strzałki kierunku jazdy, oraz przyciski - podświetlane na niebiesko okrągłe
PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE | Zainstalowane na wysokości 80-120 cm nad podłogą i w odległości 50cm od naroża kabiny. Wymagane parametry wykonania kaset dyspozycji: 1. wykonanie ścienne z przyciskami ze stali nierdzewnej satyna – o podwyższonej odporności na uszkodzenia i zarysowania, 2. z piętrowskazywaczem elektronicznym wyposażonym we wskaźniki kierunku jazdy, 3. przyciski kasety dyspozycji: -dobrze widoczne, -kontrastowe, o minimalnej średnicy 20 mm, -wystające kilka milimetrów ze ściany kabiny, -przycisk parteru należy wyróżnić podkładką koloru zielonego oraz dodatkowym wysunięciem względem pozostałych przycisków, - dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami (opisane alfabetem Braille’a), przyjęcie dyspozycji sygnalizowane podświetleniem obwódki przycisku, 4. rozmieszczenie przycisków pięter powinno być mijankowe dla lepszego rozpoznania kolejności pięter, 5. pod przyciskami pięter umieścić przyciski: - alarmu (połączenie głosowe z serwisem w przypadku awarii), - przycisk załączenia wentylacji kabiny, - przyciski zamykania i otwierania drzwi, - blokowania drzwi, 6. Wyświetlacze, z wyłączeniem przycisku parteru, podświetlone na kolor niebieski.
WYKOŃCZENIE | Stal nierdzewna (satyna)
WYGLĄD PRZYCISKU | o-pushbutton, lub kwadratowe
WYŚWIETLACZ W KABINIE
MODEL WYŚWIETLACZA | Wyświetlacz cyfrowy ze wskaźnikiem przeciążenia (jako sygnał dźwiękowy i świetlny)
KASETY WEZWAŃ
PARAMETRY (NA PIĘTRACH PRZYSTANKOWYCH) | Na każdym piętrze przystankowym zainstalowane kasety wezwań ze stali nierdzewnej satyna. Wymagane parametry wykonania kaset dyspozycji: 1. wykonanie ścienne, zlokalizowane na wyłogu windy, w kolorze kontrastowym w stosunku do koloru wyłogu, 2. przyciski kasety wezwań dobrze widoczne, kontrastowe, o minimalnej średnicy 20 mm, wystające kilka milimetrów z kasety, dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami (opisane alfabetem Braille’a), przyjęcie wezwania sygnalizowane podświetleniem obwódki przycisku, Dodatkowo, przy każdej kasecie / w każdej kasecie, pod przyciskami przywoławczymi musi zostać zainstalowany dodatkowy przycisk dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (w taki właśnie sposób oznaczony), którego użycie spowoduje wydłużenie czasu otwarcia drzwi (wydłużenie czasu postoju windy na danym piętrze) w celu ułatwienia osobie z niepełnosprawnością ruchową dojścia do windy. Wyświetlacze, z wyłączeniem przycisku parteru, podświetlone na kolor niebieski.
PRZYCISKI | Kasety wezwań umieścić na wysokości 80-120 cm od posadzki. Kasety dyspozycji w kabinie zainstalować na wysokości 80-120 cm nad podłogą i odległości 50cm od naroża kabiny po obu stronach kabiny. Przyciski dobrze widoczne, kontrastowe, o minimalnej średnicy 20 mm, wystające kilka milimetrów z kasety, Przycisk parteru należy wyróżnić podkładką koloru zielonego oraz dodatkowym wysunięciem względem pozostałych przycisków, Rozmieszczenie przycisków pięter powinno być mijankowe dla lepszego rozpoznania kolejności pięter. Przyciski dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, przyjęcie dyspozycji sygnalizowane podświetleniem obwódki oraz opisane alfabetem Braille’a z informacją głosową.
POŁOŻENIE KASET WEZWAŃ | Kaseta wezwań montowana w ościeżnicy drzwi szybowych
MODEL KASETY WEZWAŃ | Przycisk ze stali nierdzewnej (kontrastujący)
PIĘTROWSKAZYWACZ
PARAMETRY (PIĘTROWSKAZYWACZ W KABINIE) | Wymaga się zainstalowania elektronicznego piętrowskazywacza - piętrowskazywacz wyposażony we wskaźnik kierunku jazdy. Wymagane parametry wykonania piętrowskazywaczy: - wykonanie ścienne, - ze stali nierdzewnej satyna – o podwyższonej odporności na uszkodzenia i zarysowania. Pietrowskazywacze mają być zainstalowane w najwyższym możliwym położeniu, pod sufitem windy, tak aby były widoczne z każdego miejsca w kabinie nawet przy maksymalnym projektowanym wypełnieniu kabiny. Wyświetlacze LCD w kolorze niebieskim.
PARAMETRY (PIĘTROWSKAZYWACZ NA KONDYGNACJACH PRZYSTANKOWYCH) | Na każdym piętrze przystankowym powinny zostać zainstalowane elektroniczne piętrowskazywacze wyposażone we wskaźniki kierunku jazdy. . Wymagane parametry wykonania piętrowskazywaczy: 1. wykonanie ścienne lub wykonanie zlokalizowane na górnym wyłogu windy 2. w kolorze kontrastowym w stosunku do koloru wyłogu, 3. zlicowane ze ścianą, 4. ze stali nierdzewnej satyna – o podwyższonej odporności na uszkodzenia i zarysowania. Wyświetlacze LCD w kolorze niebieskim.
POŁOŻENIE PIĘTROWSKAZYWACZY | na drzwiach/nad drzwiami
ROZMIESZCZENIE | Wszystkie przystanki/ dźwig
WSZYSTKIE WYŚWIETLACZE | 3 piętrowe, 1 kabinowy
WYMAGANIA DODATKOWE | Tabliczka identyfikacyjna przystanku aktualnego (lądowania)
DRZWI KABINOWE
TYP | Drzwi automatyczne teleskopowe 2-panelowe
WYMIARY | 900 x 2000 mm
TYP DRZWI | Drzwi pełne stalowe
WYKOŃCZENIE | Stal nierdzewna (satyna); standardowy próg aluminiowy
TYP CZUJNIKA | kurtyna fotoelektryczna, detekcja przeszkody w obrębie drzwi
NAPĘD | Prędkość regulowana częstotliwością (falownik)
CZAS OTWIERANIA I ZAMYKANIA DRZWI | czas otwierania: Tok ≤ 2,0 sekundy czas zamykania: Tzk ≤ 2,5 sekundy
DRZWI SZYBOWE
TYP | teleskopowe, dwuskryzdłowe
WYMIARY | 900 mm x 2000 mm
TYP DRZWI | Drzwi pełne, stalowe
WYKOŃCZENIE | Stal nierdzewna (satyna); standardowy próg aluminiowy
ODPORNOŚĆ OGNIOWA | bezklasowe (chyba, że uzgodnienie p-poż wyznaczy inaczej)
CZAS OTWIERANIA I ZAMYKANIA DRZWI | czas otwierania: Top ≤ 2,5 sekundy; czas zamykania: Tzp ≤ 3,5 sekundy
POZOSTAŁE PARAMETRY I WYPOSAŻENIE
DOSTĘPNOŚĆ- WYPOSAŻENIE I WYMAGANIA | Dyrektywa PEiR 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019r.
Dźwig winien zapewniać jazdę dedykowaną dla osób z niepełnosprawnościami między innymi z wydłużonym czasem otwarcia drzwi kabiny, umożliwiającym bezpieczne wejście i wyjście osobie z niepełnosprawnością ruchową lub osobie na wózku do kabiny, (wymagane dodatkowe przyciski na kasetach przywołania na wszystkich piętrach dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (w taki właśnie sposób oznaczone), których użycie spowoduje wydłużenie czasu postoju windy na danym piętrze oraz zwiększenie czasu otwierania i zamykania drzwi w celu ułatwienia osobie z niepełnosprawnością ruchową dojścia do windy).
Oznakowanie drzwi przystankowych w sposób kontrastowy do otoczenia.
Przycisk dźwięku.
Standardowa informacja głosowa; sygnalizacja dojazdu do przystanku docelowego; Sygnalizacja optyczna i dźwiękowa w przedsionkach windy na piętrach przystankowych jak i w kabinie windy musi umożliwiać łatwą identyfikację dźwigu, zarówno osobom niesłyszącym, jak i niewidomym.
Zapewnić komunikację dźwiękową i wzrokową w przedsionkach windy na piętrach przystankowych jak i w kabinie windy. Komunikacja ta musi umożliwiać łatwą identyfikację dźwigu i powinna zostać dostosowana w zakresie: Sygnalizacja optyczna i dźwiękowa - komunikacji dźwiękowej (sygnał przyjęcia wezwania i dyspozycji, otwieranie i zamykanie drzwi, numer piętra, kierunek jazdy i komunikaty specjalne jak np. usterka, pożar w budynku, zjazd awaryjny na piętro …, zjazd pożarowy na piętro … itp.), - komunikacji wzrokowej (numer piętra, kierunek jazdy, komunikaty specjalne jak np. usterka, pożar w budynku, zjazd awaryjny na piętro …, zjazd pożarowy na piętro … itp..), Wszelkie oznaczenia i informacje tekstowe, w tym instrukcje postępowania w razie awarii dźwigu, opracowane i zamieszczone w kabinie w języku polskim, zarówno w postaci tablic z tekstem drukowanym, jak również w postaci tablic w zapisem w systemie Brailla, w celu umożliwienia odczytania tekstu także osobom niewidomym.
Funkcja wydłużonego czasu otwarcia drzwi w przypadku wezwania windy i naciśnięcia dodatkowego przycisku dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi znajdującego się na panelu wezwań Uwaga: Naciśnięcie przycisku dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi znajdującego się na panelu wezwań powodującego wydłużony czas otwarcia drzwi kabiny na danym piętrze musi być nadrzędny względem przycisku zamykania drzwi w kabinie.
Gong w kabinie
Poręcze; wyposażyć kabinę w poręcze wzdłuż dwóch ścian na wysokości 90cm od podłogi.
MONITORING | nie
WENTYLACJA | tak, wentylatory cichobieżne (max poziom hałasu 40 dB, uruchamiany automatycznie lub przyciskiem)
NADSZYBIE | w zakresie projektowanego szybu windowego
PODSZYBIE | w zakresie projektowanego szybu windowego
INTERKOM | tak, połączenie liniowe z administracją/sekretariatem Centrum
OŚWIETLENIE SZYBU | Oświetlenie szybu w technologii LED zapewniające wysoka żywotność. Poziom oświetlenia do 50% powyżej wymagań normy
ZAKRES PRAC TOWARZYSZĄCYCH PO STRONIE DOSTAWCY DŹWIGU WINIEN OBEJMOWAĆ MINIMUM: | oględziny i inwentaryzacja szybu
konsultacje i projekt
dostawa i montaż nowego dźwigu
dostawa i montaż drabiny do podszybia
transport i rozładunek
zabezpieczenie przystanków na czas prac
kontener socjalny
oświetlenie szybu windowego
regulacje i uruchomienie
prace porządkowe
pomiary elektryczne
wywóz odpadów technologicznych
dokumentacja techniczna
certyfikacja dźwigu przez UDT Cert
organizacja i udział w odbiorze UDT
oznaczenie wejść do dźwigów (tabliczka przy drzwiach)
wykonanie wszystkich innych czynności i prac remontowo-budowlanych niezbędnych do uruchomienia i oddania do użytkowania urządzeń dźwigowych, w tym rejestracji dźwigu w UDT z uzyskaniem decyzji UDT dopuszczającej dźwig do eksploatacji.